## Slide 1: CO2 Meter Für rechtzeitiges Lüften
Ein Projekt des FB05 Makerspace
November 2020

## Slide 2: Richtiges Lüften in Zeiten der Corona Pandemie
    Rechtzeitiges Lüften reduziert die Ansteckungsgefahr mit dem SARS-CoV-2 Virus
    Die CO2-Konzentration dient als guter Indikator für verbrauchte Luft
    Das Umweltbundesamt empfiehlt für Schulen eine CO2 Raumluftkonzentration von <1000ppm und den Einsatz von CO2-Ampeln
    Link: https://www.umweltbundesamt.de/richtig-lueften-in-schulen

## Slide 3: Aber…
    Die meisten CO2 Messgeräte sind derzeit ausverkauft und haben sehr lange Lieferzeiten
    Einfache Geräte zeigen nur einen äquivalenten eCO2 Wert* an, der unbrauchbar ist
    Die Lösung:
    Einfache Geräte, die auf zuverlässigen Sensoren beruhen und deren Teile verfügbar sind
* auf Basis von TVOC -Sensoren

## Slide 4: CO2 Meter
    Misst die aktuelle CO2-Konzentration mit Hilfe eines NDIR-Sensors
    Gibt über eine Grün-Gelb-Rot-Ampel Empfehlungen für die Raumlüftung.
    Bausatz kann nach Anleitung einfach zusammengesetzt werden
(Prototyp)

## Slide 5: CO2 Meter
    Der Bausatz wird zum Selbstkostenpreis (ca. 60-70EUR) verkauft
    Geräte können z.B. von interessierten Eltern oder älteren Schülern zusammengesetzt werden

## Slide 6: Technisches
    Spannung: 5V über USB Netzteil oder Power-Bank
    Sensor: Sensirion SCD-30 (NDIR-Messprinzip)
      (Datenblatt und Infos)
    Messbereich: 400…10.000ppm
    Genauigkeit: ±(30ppm + 3% MW)
    Temperatur: -40…+70°C
    Rel. Luftfeuchte: 0…100%rH

## Slide 7: Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Michael Reke FH Aachen Eupener Str. 70 52066 Aachen T +49. 241. 6009 52175 reke@fh-aachen.de www.fh-aachen.de